Об учете расхода газа

Сообщаю Вам, что в соответствии со Статьей 1 Федерального закона от 26 июня 2008г. № 102 - ФЗ от «Об обеспечении единства измерений» определено, что сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на учет энергетических ресурсов. В Статье 9 данного закона указаны условия, при соблюдении которых допускаются к применению средства измерения при работе в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений:

- средства измерений должны быть утвержденного типа;

- средства измерений должны пройти поверку;

- средства измерений должны обеспечивать соблюдение установленных обязательных требований;

- средства измерений должны обеспечивать соблюдение обязательных метрологических требований к измерениям;

- средства измерений должны обеспечивать соблюдение обязательных метрологических и технических требований к средствам измерений;

- средства измерений должны обеспечивать соблюдение требований о технологическом регулировании.

В соответствии с ГОСТ 27.002-15 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения»: «Неисправность – состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований, установленных в документации на него».

В соответствии п. 3.9 Приказа Министерства энергетики РФ от 30.12.2013 № 961, - при отсутствии либо неисправности средств измерения у потребителя количество поданного газа поставщиком или газораспределительной организацией определяется по проектной мощности газопотребляющих объектов исходя из времени, в течение которого подавался газ.

Учитывая вышеизложенное обращаю Ваше внимание на необходимость исполнения обязательных метрологических требований законодательства об обеспечении единства измерений, в том числе своевременно проводить поверку средств измерений параметров газа.

Заместитель генерального директора                                                     С.А. Пиголкин

по реализации газа

Д.А. Орлов

40-20-40

# Text boxes

Руководителю предприятия

(по списку)